## Zad. 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr PN/D/SM/21-…/20
z dnia ………………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do obsługi porodów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylny zestaw do porodu o składzie: - Serweta 130 x 90 cm (+/-20 cm) wykonana z laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 złożonego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, owinięcie zestawu - 1 szt. - Serweta w kształcie kieszeni na płyny minimum 113 x 90 cm wykonana z laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 złożonego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej - 1 szt. - Tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej 50 x 50 cm – 5 szt. - Kompresy włókninowe 10 x 20 cm, 4-warstwowe o gramaturze 30-40g/m2 – 5 szt. - Kompresy włókninowe 10 x 10 cm, 4-warstwowe o gramaturze 40g/m2 – 10szt. - Metalowe nożyczki do cięcia pępowiny o długości minimum 10,5 cm. - Zacisk do pępowiny. - Kocyk flanelowy 160 x 75 cm (+/- 5 cm). - Czapeczka dla noworodka bawełniana, minimum 12 x 10 cm. - Podkład higieniczny o wymiarach 90 x 60 cm o minimalnej gramaturze 95,9 g i chłonności wg ISO 11948-1 minimum 2000 ml. - Serweta minimum 80 x 60 cm wykonana z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2. - Nożyczki do cięcia krocza Braun-Stadler o długości 20 cm. - Kompresy 10 x 10 cm z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej – 2 szt. - Kocher metalowy prosty o długości minimum 14 cm – 2 szt. - Kleszczyki plastikowe o długości minimum 23 cm, umieszczone na górze zawiniętego pakietu - 1 szt. Zestaw zawiera minimum dwie samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Na etykiecie widnieje znak CE i nr LOT. | zestaw | 1400 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem w specyfikacji oraz w celu dokonania oceny jakościowej.
……………………………………...………………...……
(podpis i pieczęć Wykonawcy)