*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**OCENA JAKOŚCI**

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Pozycja w załączniku nr 1 do umowy** | **Podkryteria podlegające ocenie** | **Punktacja** |
| 1 | 1 | Szczelność nakrętki podczas przechowywania mleka w chłodziarce lub zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Nie odkształcanie się butelki podczas przechowywania w zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Czytelność oznaczeń znajdujących się na butelce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 2 | Szczelność nakrętki podczas przechowywania mleka w chłodziarce lub zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Nie odkształcanie się butelki podczas przechowywania w zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Czytelność oznaczeń znajdujących się na butelce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 2 | 1 | Szczelność dna wkładu. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Wytrzymałość wkładu na przypadkowe rozerwanie. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 2 | Łatwość zamknięcia i otwarcia torebki. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Szczelność dna torebki podczas dezynfekcji w kuchence mikrofalowej. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Wytrzymałość na przypadkowe rozerwania. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 3 | Nie odklejanie się naklejki podczas przechowywania mleka w chłodziarce lub zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Nie odklejanie się naklejek podczas podgrzewania mleka. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 4 | Łatwość mycia i dezynfekcji poszczególnych części zestawu. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Szczelność butelki napełnionej mlekiem. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Czytelność skali na butelce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| 3 | 1 | Nie przeskakujący gwint podczas dokręcania butelki. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Szczelność nakrętki podczas pasteryzacji mleka. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Szczelność nakrętki podczas przechowywania mleka w zamrażarce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Nie odkształcanie się butelek podczas pasteryzacji i mrożenia. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Oznaczenia na butelce nie zmywające się podczas pasteryzacji i mrożenia. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |
| Czytelność oznaczeń znajdujących się na butelce. | TAK = 1 pkt  NIE = 0 pkt |